- PROGRAMA ANALÍTICO

DEPARTAMENTO: MECÁNICA

CARRERA: 	INGENIERÍA MECÁNICA

ASIGNATURA: METROLOGÍA

CÓDIGO: 0327

AÑO ACADÉMICO: 2017.

PLAN DE ESTUDIO: 2005

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIO: 2DO. CUATRIMESTRE DE 3ER. AÑO

DOCENTE A CARGO:    Ing. Gustavo Adolfo Zocco – Profesor Adjunto Semi-Exc.

EQUIPO DOCENTE:       Ing. Gustavo Adolfo Zocco – Profesor Adjunto Semi-Exc.

Ing Omar Chiaramello – Profesor Adjunto Semi-Exc.

Dr. Ing. Juan Fontana – Profesor Adjunto Simple

| RÉGIMEN DE ASIGNATURAS: Aprobada | Regular |
| --- | --- |
| 0406 | 0321 |
| 0322 | - |
| 0417 | - |

ASIGNACIÓN DE HORAS:

Semanales: 3

Totales		Teóricas: 15

Prácticas	Resolución de problemas: 15

Laboratorio: 15

Proyecto: -

Trabajo de campo: -

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria

# OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVOS GENERALES:

Se pretende que el alumno adquiera el conocimiento y la destreza necesaria para seleccionar y utilizar los métodos e instrumentos de medición para cada caso que se le presente; determinar incertidumbres y establecer planes de calibración; elegir y calcular un ajuste adecuado permitiéndole que logre así manejar adecuadamente las herramientas y contenidos relacionados con la inspección y el aseguramiento de la calidad de los procesos y los productos fabricados a través de las técnicas de medición.

CONTENIDOS:

TEMA Nº 1: Medición. Bosquejo Histórico. Generalidades. Normalización. Sistemas de Ajustes y Tolerancias

1.1.- Bosquejo Histórico

1.2.-Tablas de Pesas y Medidas

1.3.- Normas y Normalización

1.4.- Metrología Dimensional

1.5.- Tolerancias Dimensionales y Geométricas

1.6.- Vocabulario Internacional de Metrología

1.7.- Necesidad de Medir, intercambiabilidad y variabilidad de los procesos productivos y otros

1.8.- Noción de Medición

1.9.- Introducción a un Sistema de Medición y al Proceso de Medición

1.10.-Normas IRAM 5001 – 5002 – 5003 – 5004

1.11.-Tolerancias Generalidades

1.12.- Tolerancias y Diferencias

1.13.- Ajustes. Generalidades, diversos Sistemas

1.14.- Elección de Ajustes y Cálculo de Toterancias

1.15.- Series de Renard aplicadas a la Normalización de las Tolerancias

1.16.- Determinación de un Ajuste partiendo de los Juegos Máximos y Mínimos

1.17.- Acotación de Dimensiones con Tolerancias

1.18.- Calibres de Tolerancia

TEMA Nº 2: Sistemas de Unidades

2.1.- Sistemas de Unidades de Medidas

2.2.- Sistema Internacional de Unidades: Unidades de Base, Derivadas y Suplementarias

2.3.- Múltiplos y Submúltiplos de las Unidades del Sistema Internacional (SI)

2.4.- Realización de los Unidades .Patrones. Diseminación de los Patrones

2.5.- Calibración – Trazabilidad

TEMA Nº 3: Errores e Incertidumbre de Medición

3.1.- Errores en la Medición

3.2.- Clasificación de los errores en cuanto a su origen

3.3.- Medición y Registro

3.4.- Errores involuntarios en la medición

3.5.- Principio de Abbe

3.6.- Error de Paralaje

3.7.- Puntos Airy

3.8.- Puntos Bessel

3.9.- Ley de Hooke

3.10.- Deformación de Hertz

3.11.- Temperatura, etc.

3.12.- Incertidumbre de Medición: Definición y Generalidades

3.13.-Tolerancia e Incertidumbre

3.14.- Cálculo de la Incertidumbre: Incertidumbre Tipo A y Tipo B

3.15.- Incertidumbre Standard Combinada

3.16.- Incertidumbre Standard Expandida

3.17.- Evaluación de los Componentes de Incertidumbre

3.18.- Grados de Libertad y Niveles de Confianza

TEMA Nº 4: Temperatura de Referencia. Patrones

4.1.- Temperatura de Referencia, Precauciones de Isotermia

4.2.- Corrección de las Medidas distintas de las de Referencia

4.3.-Patrones. Generalidades. Clasificación

4.4.- Bloques Patrones

4.5.- Certificados de los Bloques Patrones

4.6.- Patrones Cilíndricos

4.7.- Varillas Patrón de extremos esféricos

4.8.- Patrones de ángulos

4.9.- Mármoles: verificación

4.10.- Reglas de planitud

4.11.- Escuadras. Comprobación de las escuadras

4.12.- Métodos de Medición de Patrones

TEMA Nº 5: Medición con instrumentos Básicos

5.1.- Reglas

5.2.- Medidores de espesores

5.3.- Patrones de Trazo

5.4.- Patrones de Radios

5.5.- Patrones para: brocas alambres y láminas

5.6.- Cuentahilos

5.7.- Compases

5.8.- Calibres telescópicos

5.9.- Calibres para agujeros pequeños

5.10.- Trazadores y Gramil

5.11.- Calibres angulares

5.12.- Lupas de Comparación

TEMA Nº 6: Medición y comprobación de longitudes

6.1.- Calibres: Generalidades

6.2.- Calibres: Pie de Rey, Pie a Coliza, de Carátula, de profundidad, electrodigitales

6.3.- Medidores de Altura

6.4.- Precauciones cuando se mide con calibres y medidores de altura

6.5.- Medidores de altura con carátula

6.6.- Medidores de altura con carátula y contador

6.7.- Medidores de altura electrodigitales

6.8.- Cuidados al usar los medidores de altura

6.9.- Calibración de calibres

TEMA Nº 7: Sistemas de Medición por desolazamiento a tornillo Micrométrico

7.1.- Principios de funcionamiento y lectura

7.2.- Partes del Micrómetro

7.3.- Micrómetros para exteriores

7.4.- Micrómetros para aplicaciones especiales

7.5.- Cabezas Micrométricas

7.6.- Micrómetros de interiores

7.7.- Micrómetros de profundidades

7.8.- Micrómetros digitales y electrodigitales

7.9.- Errores involucrados en el uso del Micrómetro

7.10.- Cuidados generales requeridos al usar micrómetros

7.11.- Calibración de micrómetros

TEMA Nº 8: Mediciones lineales indirectas

8.1.- Comparadores. Generalidades. Clasificación

8.2.- Comparadores de aplificación Mecánica

8.3.- Comparadores de amplificación óptica

8.4.- Comparadores de amplificación neumática

8.5.- Comparadores de amplificación eléctrica y electrónica

8.6.- Cuidados generales al usar comparadores

8.7.- Calibración de comparadores

TEMA Nº 9: Instrumentos electrodigitales. Máquinas de medir

9.1.- Introducción

9.2.- Sensores de posición

9.3.- Funciones básicas de elementos electrodigitales de medición

9.4.- Sistema M-SPC

9.5,- Cuidados requeridos al utilizar instrumentos electro digitales de medición

9.6.- Otras características y aplicaciones

9.7.- Código IP

9.8.- Máquinas de Medición. Generalidades. Clasificación

9.9.- Bancos de medir

9.10.- Microscopios de medición

9.11.- Máquinas de Medición por coordenadas

9.12.- Proyectores de perfiles

TEMA Nº 10: Medición y comprobación de ángulos

10.1.- Generalidades

10.2.- Medición directa de ángulos, Goniómetro universal, Goniómetro óptico

10.3.- Medición trigonométrica de ángulos

10.4.- Medición sobre piezas de apoyo

10.5.- Bloques “Micyl”; su utilización

10.6.- Regla de Senos. Aparatos fundados en la regla de senos

10.7.- Niveles de Burbuja, características de un nivel

10.8.- Tipos de niveles de burbuja de gran precisión

10.9.- Empleo del Nivel de Burbuja

10.10.- Nivel electrónico

10.11.- Medición indirecta por comparación con un patrón de ángulo

10.12.- Comprobación directa con un patrón de ángulo

TEMA Nº 11: Metrología Superficial. Rugosidad

11.1.- Introducción

11.2.- Las Curvas P y R

11.3.- Definición de Ra

11.4 – Definición de Rz

11.5.- Definición de Ry

11.6.- Símbolos para la dirección de marcado

11.7.- Recomendaciones prácticas para medir la rugosidad de una superficie

11.8.- Rugosímetros

11.9.- Definición de otros parámetros

11.10.- Curvas de ondulación

11.11.- Normas de referencia

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA:

Teórico – Práctico con resolución de problemas, contestación de cuestionarios, traducción de normas, recomendaciones y especificaciones metrológicas y trabajo con instrumental de metrología dimensional.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

Régimen de Promoción:

La evaluación se hará a través de dos parciales.

Los alumnos podrán promocionar la materia y los requisitos son:

- Tener el 80 % de asistencia a las clases teórico-prácticas dictadas durante el cuatrimestre

- Tener promedio 7 (Siete) considerando los dos parciales(sin registrar instancias evaluativas de aprobaciones con notas inferiores a 5 (cinco puntos), un estudiante que  no hubiere alcanzado la nota mínima de cinco puntos, tendrá derecho  a  las instancias de recuperación de los parciales I y II, para mejorar sus aprendizajes y mantenerse así en el sistema de promoción.

- Tener la carpeta de trabajos prácticos aprobada para lo cual tendrá que tener el 100 % de los trabajos prácticos aprobados y la traducción de normas, especificaciones y recomendaciones metrológicas realizadas y aprobadas.

Régimen de regularidad

Los alumnos regularizaran la asignatura si cumplen con las siguientes condiciones:

- Tener el 80 % de asistencia  a las clases teórico-prácticas

- Alcanzar una calificación mínima de cinco puntos en cada una de las dos evaluaciones que se establecen  como requisitos tener promedio 5 (cinco) entre los dos parciales no pudiendo tener en  ninguno de ellos un aplazo.

- En el caso de ser aplazado u obtener cualquier nota,en el Parcial I o en el II o ambos podrá recuperarlos mediante parciales recuperatorios de cada uno de ellos, caso contrario quedará libre en la materia. La nota que obtenga en los recuperatorios reemplazará a la nota del o los parciales aplazados o que tengan otra nota y servirá solamente para regularizar la asignatura.

- Tener la carpeta de trabajos prácticos aprobada, para lo cual tendrá que tener el 100 de los trabajos prácticos aprobados y la traducción de normas, especificaciones y recomendaciones metrológicas realizadas y aprobadas.

Para el caso de los exámenes finales:

- Los alumnos Regulares serán examinados en los turnos que la facultad establezca de acuerdo al calendario académico y la reglamentación vigente sobre tres temas teóricos prácticos del programa de la asignatura en vigencia, a criterio del tribunal examinador.

- Los alumnos Libres que se anoten para rendir en los turnos que establezca la facultad deberán de rendir una evaluación escrita teórico-practica de cualquiera de los contenidos de la signatura; en caso de superar esta instancia será evaluado sobre tres temas del programa de la materia vigente que el tribunal examinador decida; cualquiera de las dos instancias son eliminatorias.

- Tanto para los alumnos Regulares como Libres la nota mínima para aprobar la materia será de cinco puntos.

Esta elección de forma de evaluar se ha hecho en base a la experiencia, ponderando los requisitos, contenidos, aptitudes, procesos de enseñanza- aprendizaje y las metas y objetivos que se busca alcanzar. , ateniéndose a la reglamentación vigente al respecto.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: AÑO 2017

Semana 1 - : Medición. Bosquejo Histórico. Generalidades. Normalización

Semana 2 - : Sistema de Ajustes y Tolerancias

Semana 3 - : Sistema de Unidades. Errores e Incertidumbre de medición

Semana 4 - : Temperatura de referencia. Patrones

Semana 5 - : Medición con instrumentos básicos

Semana 6 - : Medición y comprobación de longitudes

Semana 7 - : Parcial I

Semana 8 - : Medición y Comprobación de longitudes

Semana 9 - : Mediciones lineales indirectas

Semana 10 - : Instrumentos electrodigitales máquinas de medir

Semana 11 - : Medición y comprobación de ángulos

Semana 12 - : Parcial I Metrología Superficial.

Semana 13 - : Parcial II

Semana 14 - : Metrología Superficial. Rugosidad

Semana 15 - : Recuperatorios Parcial I y Parcial II-Presentación carpeta  Trabajos Prácticos

BIBLIOGRAFÍA:

| Título | Autor/s | Editorial | Año de Edición | Ejemplares Disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metrología | González C.-Zeleny R. | McGraw –Hill | 2009 | Ninguno |
| Metrología de taller | Compain L. | Urmo | 1974 | 2(dos) |
| Tolerancias,Ajustes y Calibres | García Mateos A. | Urmo | 1969 | 2 (dos) |
| Mediciones Mecánicas | Figliola R-Beasley D. | Alfaomega | 2013 | Ninguno |
| Sistemas de Medición e instrumentación | Doebelin E. | Mc Graw-Hill | 2005 | Ninguno |
| Theory and Design for Mechanical Measurements | Figliola R. –Beasley D | John Wiley & Sons, Inc. | 2008 | Ninguno |

Firma Docente Responsable		        Firma Secretario Académico