# PROGRAMA  ANALÍTICO

DEPARTAMENTO: de Quimica - FCEFQyN

CARRERA: Ingeniería Química

ASIGNATURA: Análisis Instrumental

CÓDIGO: 9124

AÑO ACADÉMICO: 2017

ORIENTACIÓN No corresponde

DOCENTES A CARGO: Dra. Stella M. Chiacchiera

EQUIPO DOCENTE:Dr. Rodrigo Palacios

Dra. Javier Durantini

| RÉGIMEN DE ASIGNATURAS(Correlatividades) : Aprobada | Regular |
| --- | --- |
| Química Orgánica | Química Analítica |

ASIGNACIÓN DE HORAS:

Semanales: 6

Totales		Teóricas: 39

90		Prácticas	Resolución de problemas: 27

Laboratorio: 24

Proyecto:  NO

Trabajo de campo: NO

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

La finalidad de la materia es que los alumnos adquieran los conocimientos y experiencia práctica relacionada con modernas técnicas de análisis instrumental.

La química analítica en la actualidad utiliza métodos instrumentales de análisis para caracterizar química y físicamente un dado sistema.

En general, estos métodos utilizan un detector (transductor) en donde alguna propiedad del sistema es transformada en una señal de tipo eléctrico (corriente o potencial), la cual, convenientemente procesada y comparada con la proveniente de patrones puros, permite la implementación de métodos de análisis seguros donde la intervención y subjetividad del operario están reducidas al mínimo.

El constante avance en el campo de la electrónica, las computadoras personales, los sistemas de adquisición de datos y métodos de procesamiento, como así también el desarrollo de nuevas técnicas de análisis, ha puesto a disposición de los laboratorios de análisis una gran cantidad de nuevas técnicas poderosas, versátiles y de fácil manejo para el uso rutinario en análisis químico. Si bien, generalmente, en la industria se separan los conocimientos requeridos a un técnico y a un ingeniero, se espera que éste último se encuentre familiarizado con las principales técnicas experimentales que integran las operaciones de un laboratorio industrial.

CONTENIDOS:

Tema I

Introducción a los métodos instrumentales de análisis. Componentes básicos del instrumental analítico. Parámetros de calidad del método. Criterios de selección del método analítico. Distintos métodos de calibración: método del estándar externo, método de la adición de estándar, método del estándar interno, métodos de calibración corregidos por matriz. Tratamiento estadístico de los datos. Breve introducción a la importancia del método de muestreo.

Tema II

Radiación electromagnética y sus aplicaciones analíticas. Naturaleza de la radiación electromagnética. Propiedades ondulatorias y corpusculares. Espectro electromagnético. Interacción con la materia. Absorción atómica y molecular, espectros de líneas y bandas. Transiciones electrónicas en moléculas.

Tema III

Absorción Molecular: Espectroscopia UV- visible e Infrarroja. Aspectos cuantitativos de la Ley de Adsorción. Ley de Lambert y Beer. Determinación experimental. Aplicaciones a sistemas con más de un componente. Desviaciones aparentes de la ley de Lambert y Beer. Efecto de la radiación parásita. Desviaciones Instrumentales. Error fotométrico. Selección de la longitud de onda  de trabajo. Factores que afectan la absorbancia. Titulación fotométrica.

Tema IV:

Instrumentación para espectrofotometría. Componentes básicos de un espectrofotómetro. Fuentes de radiación. Monocromadores de prisma y red: principio de operación, propiedades de los materiales ópticos. Distintos tipos de celdas. Sistemas de detección. Detectores fotoemisivos, fotoconductores, térmicos y piroeléctricos. Aparatos de simple y doble haz. Instrumentos con arreglos de diodos. Espectrofotómetros Infrarrojos con transformada de Fourier.

Tema V:

Técnicas espectroscópicas de emisión de radiación. Espectros de emisión y de excitación de fluorescencia. Instrumental de  fluorescencia. Lámpara de arco de Xenón. Celdas y portaceldas. Procesos del estado excitado singlete. Rendimiento cuántico de fluorescencia Especies fluorescentes. Análisis cuantitativo, intensidad de fluorescencia y concentración.

Tema VI:

Absorción y emisión atómica. Ensanchamiento de las líneas espectrales. Producción de especies atómicas. Instrumental. Introducción de la muestra. Atomizadores. Procesos fundamentales en la llama. Fondo de llama. Mechero de flujo laminar. Hornos de grafito. Fuente de radiación: lámpara de cátodo hueco. Métodos analíticos. Limitaciones de la espectrofotometría de llama. Interferencias espectrales.

Tema VII:

Introducción a los métodos electroanalíticos. Celdas electroquímicas. Cálculo de los potenciales de celda y de electrodo. Corrientes en las celdas electroquímicas. Tipos de métodos electroanalíticos.

Tema VIII:

Métodos conductométricos de análisis. Conductividad de las soluciones de electrolitos. Electrolitos fuertes y débiles. Puente de conductividad. Aplicaciones analíticas. Titulaciones conductométricas.

Tema IX:

Métodos potenciométricos de análisis. Electrodos de referencia. Electrodos indicadores, de primer y segundo tipo. Electrodos selectivos. Instrumentos para la medición de potenciales de celda. Titulaciones potenciométricas.

Tema X:

Introducción a las separaciones  cromatográficas. Descripción general de la cromatografía. Distintos tipos de cromatografía. Velocidades de migración de las especies. Constante de distribución. Tiempos de retención. Factor capacidad. Factor selectividad Ensanchamiento de las bandas y eficiencia de la columna.  Altura equivalente de plato teórico. Número de platos teóricos. Variables cinéticas que influyen en el ensanchamiento de las bandas. Resolución. Optimización de la eficiencia de la columna. El problema general de la elución. Aplicaciones de la cromatografía. Análisis cuali y cuantitativo.

Tema XI:

Cromatografía gaseosa. Volumen de retención. Equipo básico. Gases portadores. Sistema de inyección de la muestra. Configuraciones de columna y de horno. Detectores de ionización de llama y de conductividad térmica. Otros tipos de detectores. Columnas empaquetadas y capilares. Soporte sólido, distintos tipos. Fase estacionaria, diferentes clases. Breve introducción a los métodos espectroscópicos acoplados a la cromatografía de gases.

Tema XII:

Cromatografía líquida de alta presión. Distintos tipos de cromatografía líquida. Cromatografía en fase normal y en fase reversa. Instrumental. Equipamiento básico. Columnas, distintos tipos. Principales solventes. Selección del tipo de cromatografía. Aplicaciones.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA:

Las distintas actividades se llevan a cabo en dos tipos de clases:

- Clases teórico-prácticas en las que se discuten los contenidos teóricos básicos utilizando preferentemente proyecciones para darle agilidad a las mismas. Los conceptos se re-afirman en el marco de problemas aplicados.

- Clases Prácticas de laboratorio: donde se realizan determinaciones analíticas utilizando las técnicas más comunes en los laboratorios modernos.

Las distintas actividades se llevan a cabo en dos tipos de clases:

- Clases teórico-prácticas en las que se discuten los aspectos teóricos aplicados a la resolución de problemáticas comunes en los laboratorios analíticas.

- Clases Prácticas de laboratorio: donde se realizan determinaciones analíticas utilizando las técnicas más comunes en los laboratorios modernos:

- Determinación espectrofotométrica de cromo y manganeso en acero.

- Determinación cuantitativa del contenido de sulfato de quinina en una gaseosa.

- Determinación del contenido de sodio y potasio en agua mineral por fotometría de llama.

- Determinación del contenido de ácido acetilsalicílico en una tableta de aspirina mediante titulación con  NaOH e indicación conductimétrica.

- Determinación de fluoruros en aguas de consumo mediante potenciometría de electrodos sensibles a fluor.

- Titulación potenciométrica de los componentes activos de un tensioactivo.

- Determinación analítica de los componentes de una mezcla problema usando cromatografía gaseosa.

- Determinación analítica de una mezcla problema por HPLC.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

Se realiza el seguimiento de la participación de los estudiantes en las distintas actividades propuestas.

Se evalúan los alumnos previamente a la realización del Trabajo Práctico para determinar si están en condiciones de proceder al trabajo experimental. Los resultados de los trabajos prácticos se discuten  en clase y los alumnos elaboran un informe. El estudiante deberá aprobar la totalidad de los trabajos prácticos de laboratorio y demostrar una asistencia del 80% a las clases teórico-prácticas.

Los alumnos deben aprobar tres exámenes parciales, el segundo y el tercero acumulativos, sobre los temas desarrollados en las clases teórico-prácticas y en los laboratorios. Para optar por la promoción se deben aprobar los tres parciales en primera instancia acreditando un promedio de siete, sin registrar instancias evaluativos con notas inferiores a seis puntos. Se dispone de una instancia de recuperación para aquellos alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima de seis puntos. Para alcanzar la regularidad en la materia se deben aprobar los tres exámenes parciales en primera instancia o en su instancia de recuperación con una nota mínima de cinco. En este caso el alumno aprobará la materia en un examen final integrador. De no satisfacer algunas de las condiciones expresadas previamente, el alumno será considerado como libre.

Los exámenes libres tienen tres instancias de aprobación, una primera instancia es una evaluación escrita sobre contenidos basados principalmente en la resolución de problemas.  La segunda instancia es un examen oral integrador involucrando conceptos teórico-prácticos. La tercera y última instancia  es una evaluación práctica de laboratorio, que involucra la resolución de una muestra problema propuesta por el tribunal de examen, utilizando alguna de las técnicas analíticas estudiadas. El alumno debe desempeñarse con propiedad haciendo uso de material de volumétrico y del instrumental asociado a la técnica. Debe manejar los conceptos básicos de la técnica, expresar el resultado analítico y el error que lo afecta, hacer un informe justificando los resultados obtenidos.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: -2016-

ANALISIS INSTRUMENTAL

| N° | #### Fecha | Docente | ### Temas | ### Trabajos Prácticos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16/03 | S. Chiacchiera | Introducción al Análisis Instrumental. Tratamiento estadístico de datos. | Teórico |
| 1 | 17/03 | S. Chiacchiera | Espectroscopía de adsorción UV-visible e IR | Teórico |
| 2 | 23/03 | S. Chiacchiera | Instrumental - Espectroscopia Problemas | Teórico - Practico |
| 2 | 24/03 | FERIADO |  |  |
| 3 | 30/03 | Equipo | Espectrofotometría de absorción UV-visible | T.P. Nº 1 |
| 3 | 31/03 | S. Chiacchiera | Fluorescencia – SP espectroscopia | Teórico |
| 4 | 06/04 | Equipo | Determinacion fluorimetrica del contenido de Sulfato de Quinina en una bebida gaseosa | ##### T.P Nº 2 |
| 4 | 07/04 | S. Chiacchiera | Fotometría de llama – SP espectroscopía | Teórico-Práctico |
| 5 | 13/04 | SEMANA SANTA |  |  |
| 5 | 14/04 | SEMANA SANTA |  |  |
| 6 | 20/04 | Repaso |  |  |
| 6 | 21/04 | 1 Parcial |  |  |
| 7 | 27/04 | Equipo | Fotometría de Emisión de Llama. | ##### T. P. Nº 3 |
| 7 | 28/04 | S. Chiacchiera | Introducción a la Electroquímica - Potenciometría | Teórico-Práctico |
| 8 | 04/05 | Equipo | Determinación de fluoruro y potasio por potenciometría específica. | ### T. P. Nº 4 |
| 8 | 05/05 | S. Chiacchiera | Introducción Conductometría - SP Potenciometria y conductimetria | ##### Teórico-Práctico |

| 9 | 11/05 | Equipo | Conductividad: Determinación del ácido acetilsalicílico en una pastilla de aspirina | T. P. Nº 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 12/05 | S. Chiacchiera | Introducción a la cromatografía - Teoría de columna | ### Teórico-Práctico |
| 10 | 18/05 | ### CONGRESO |  |  |
| 10 | 19/05 | ### CONGRESO |  |  |
| 11 | 25/05 | ### FERIODO |  |  |
| 11 | 26/05 | S. Chiacchiera | Introducción a la GC | ### Teórico-Práctico |
| 12 | 01/06 | ### CONSULTA |  |  |
| 12 | 02/06 | ### 2 Parcial |  |  |
| 13 | 08/06 | Equipo | Cromatografía Gaseosa | ### T. P. Nº 6 |
| 13 | 09/05 | S. Chiacchiera | HPLC | ### Teórico-Práctico |
| 14 | 15/06 | Equipo | Cromatografía Líquida de Alta Eficacia (HPLC) | T. P. Nº 7 |
| 14 | 16/06 | S. Chiacchiera | Instrumental HPLC/GC- SP Cromatografía | ### Teórico-Práctico |
| 15 | 22/06 | Repaso |  |  |
| 15 | 23/06 | 3 Parcial |  |  |
| 16 |  | 1 Recuperatorio |  |  |
| 16 |  | 2 Recuperatorio |  |  |
| 16 |  | 3 Recuperatorio |  |  |

BIBLIOGRAFÍA: “Detallar la bibliografía incorporada a la fecha. En el caso de libros especificar el título, los autores, la editorial y el año de edición. Indicar en el cuadro la cantidad de ejemplares disponible para los alumnos en la biblioteca, como también los años de sus ediciones”.

| Bibliografía de base |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Autor/s | Editorial | Año de Edición | Ejemplares Disponibles |  |
| Análisis Instrumental | D. A. Skoog & J. J. Leary: | 4ta Edición McGraw-Hill, Buenos Aires | 1994 | 4 |  |
| Principios de Análisis Instrumental | D. A. Skoog, F. J. Holler & T. A. Nieman | 5ta Edición McGraw-Hill, Buenos Aires | 2003 | 5 |  |
| Principios de Análisis Instrumental | D. A. Skoog, F. J. Holler, and S. R. Crouch | 6ta Edición Cengage, México | 2008 | 6 |  |
| Bibliografía de consulta |  |  |  |  |  |
| Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques | Francis Rouessac Annick Rouessac | 2nd Edition J. Wiley and songs | 2007 |  | Química |
| Undergraduate Instrumental Analysis | J. W. Robinson | 5ta Edición. Marcel Dekker, Inc. | 1995 |  | 1 |
| Fundamentos de química analítica | Skoog, D. A. West, D. M. Holler, F. J Crouch, S. R. | 8a Edición. Cengage, México | 2009 |  | 8 |

Firma Docente Responsable				Firma Secretario Académico